## 扉-2 招标控制价扉页
区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 640389.1
| （大写）： |  | 陆拾肆万零叁佰捌拾玖元壹角
招 标 人：
（单位盖章）
法定代理人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 审 核 人：
编制时间： |  |  |  | 审核时间：
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程量清单计价合计 |  | 582444.49
1.1 | 拆除工程 |  | 54373.88
1.2 | 新建地面 |  | 32002.02
1.3 | 新建墙面 |  | 38798.21
1.4 | 新建窗户及窗帘 |  | 27799.8
1.5 | 新建门 |  | 30462.98
1.6 | 墙面修复 |  | 15844.34
1.7 | 新建吊顶 |  | 69483.36
1.8 | 新增木柜 |  | 29065.26
1.9 | 线路改造 |  | 47155.94
1.10 | 给排水改造 |  | 12925.13
1.11 | 卫生间新安装设备 |  | 5242.76
1.12 | 其他（空调安装、零星工日及建材搬运） |  | 36127.3
1.13 | 1013室 |  | 106971.87
1.14 | 一楼公卫 |  | 76191.64
1 | 其中：定额人工费 |  | 148424.07
2 | 其中：定额机械费 |  | 32692.68
| 措施项目合计 |  | 39292.5
二 | 单价措施项目清单计价合计 |  | 39292.5
3 | 其中：定额人工费 |  | 14054.07
4 | 其中：定额机械费 |  | 8734.72
三 | 总价措施项目清单计价合计
5 | 安全文明施工措施费
5.1 | 安全文明环保费
5.2 | 临时设施费
6 | 其他总价措施费
6a | 扬尘治理措施费
四 | 其他项目清单计价合计 |  |  |  | －
五 | 规费 |  |  |  | －
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
5.1 | 装饰工程规费
5.1.1 | 社会保险费 |  |  |  | －
5.1.2 | 住房公积金 |  |  |  | －
5.1.3 | 工程排污费 |  |  |  | －
5.2 | 建筑工程规费
5.2.1 | 社会保险费 |  |  |  | －
5.2.2 | 住房公积金 |  |  |  | －
5.2.3 | 工程排污费 |  |  |  | －
5.3 | 安装工程规费
5.3.1 | 社会保险费 |  |  |  | －
5.3.2 | 住房公积金 |  |  |  | －
5.3.3 | 工程排污费 |  |  |  | －
六 | 税金 |  | 18652.11 |  | －
七 | 工程总造价 |  | 640389.1
招标控制价合计 |  |  | 640389.1 |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 拆除工程 | [5 empty] | 54373.88
|  | 拆除地面 | [5 empty] | 7469.11
1 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:瓷砖地面 2.抹灰层种类:地面砖及砂浆结合层、找平层 | m2 | 20 |  | 37.4 | 748
2 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除部位:地面 2.木地板拆除及砂浆铲除 | m2 | 200 |  | 30.72 | 6144
3 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:混凝土坎台 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:15cm | m3 | 1.734 |  | 332.82 | 577.11
|  | 拆除墙体、墙面装饰 | [5 empty] | 13581.26
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖墙 2.拆除高度:2700mm 3.拆除砌体的截面尺寸:200mm | m3 | 50 |  | 82.05 | 4102.5
5 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:加气混凝土砌块墙 2.拆除高度:2700mm 3.拆除砌体的截面尺寸:200mm | m3 | 50 |  | 65.45 | 3272.5
6 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 墙面靠背板拆除 | m2 | 120 |  | 9.72 | 1166.4
7 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.拆除部位:内墙面 2.铲除原有墙面涂料及砂浆层 | m2 | 200 |  | 22.82 | 4564
8 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除部位:隔间墙面 2.铲除原有墙面瓷砖及砂浆层 | m2 | 12 |  | 28.57 | 342.84
9 | 04B001 | 拆除原出风口 | 1.拆除原出风口 | 个 | 6 |  | 22.17 | 133.02
本页小计 | [7 empty] | 21050.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 拆除吊顶 | [5 empty] | 539.08
10 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨基层 2.龙骨及饰面种类:石膏板吊顶 | m2 | 60 |  | 6.96 | 417.6
11 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨基层 2.龙骨及饰面种类:铝单板面层 | m2 | 15.776 |  | 7.7 | 121.48
|  | 拆除卫生洁具、灯具、门 | [5 empty] | 3081.74
12 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.脸盆拆除 | 套 | 4 |  | 13.77 | 55.08
13 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.坐式大便器拆除 | 套 | 4 |  | 35.64 | 142.56
14 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 木门拆除 | 樘 | 10 |  | 26.25 | 262.5
15 | 011614005001 | 窗帘拆除 | 1.拆除旧窗帘（含窗帘盒拆除） | m | 50 |  | 6.53 | 326.5
16 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除吸顶灯（含管件开关拆除） | 套 | 30 |  | 11.42 | 342.6
17 | 01B006 | 橱柜拆除 | 1.橱柜拆除（含垃圾外运25km） | m2 | 25 |  | 78.1 | 1952.5
|  | 拆除其他 | [5 empty] | 2076.69
18 | 01B020 | 拆除椅子 | 1.二楼大会议室拆除椅子 | 套 | 268 |  | 7.56 | 2026.08
19 | 01B021 | 拆除大理石窗台板 | 1.大理石窗台板拆除 | m | 3 |  | 16.87 | 50.61
|  | 废弃建筑垃圾装袋及外运 | [5 empty] | 27626
20 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废砖头等建筑垃圾装袋运输 2.运距:25km | m3 | 100 |  | 276.26 | 27626
|  | 新建地面 | [5 empty] | 32002.02
本页小计 | [7 empty] | 33323.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、1.5mm厚聚氨酯涂膜防水层 2、50mm厚水泥砂浆 3、地板防潮垫 4、12mm复合木地板 | m2 | 120 |  | 200.55 | 24066
22 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、40厚水泥砂浆找平 2、20mm厚水泥砂浆结合层 3、10mm米色抛光砖地砖铺实拍平 | m2 | 50 |  | 112.47 | 5623.5
23 | 011105003001 | 不锈钢踢脚线 | 1、1.2厚黑色镜面不锈钢踢脚线。 2、基层找平处理。 | m2 | 4.33 |  | 131.22 | 568.18
24 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 干混地面砂浆找平8cm | m2 | 77.42 |  | 12.47 | 965.43
25 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1.瓷砖踢脚线 | m2 | 0.946 |  | 101.32 | 95.85
26 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.木踢脚线 | m2 | 1.884 |  | 160.63 | 302.63
27 | 011105003002 | 不锈钢踢脚线难燃板基层 | 1、9厚B1级以上防水难燃板基层。 | m2 | 4.33 |  | 87.86 | 380.43
|  | 新建墙面 | [5 empty] | 38798.21
28 | 011207001002 | 轻质隔墙龙骨 | 100厚轻钢龙骨隔墙，龙骨采用U75轻钢龙骨， 中距(mm以内) @400 1.定额轻钢龙骨间距600，施工图为400，竖向龙骨数量按照600/400等于1.5倍，人工按1.3倍调整。 | m2 | 75 |  | 31.97 | 2397.75
本页小计 | [7 empty] | 34399.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 011207001003 | 轻质隔墙龙骨 | 200厚轻钢龙骨隔墙，龙骨采用U75轻钢龙骨， 中距(mm以内) @400（轻钢龙骨隔墙两侧） 1.定额轻钢龙骨间距600，施工图为400，竖向龙骨数量按照600/400等于1.5倍，人工按1.3倍调整。 | m2 | 75 |  | 31.97 | 2397.75
30 | 011207001004 | 石膏板墙面 | 12mm厚石膏板面层（轻钢龙骨隔墙两侧） | m2 | 100 |  | 31.8 | 3180
31 | 060104012001 | 阻燃板 | 含12mm阻燃板基层板（轻钢龙骨隔墙两侧） | m2 | 100 |  | 26.8 | 2680
32 | 060104012002 | 阻燃板 | 含18mm阻燃板基层板（轻钢龙骨隔墙两侧） | m2 | 100 |  | 33.95 | 3395
33 | 011207001006 | 玻璃棉毡隔离层 | 热镀锌型钢龙骨隔墙U75隔音棉填充 （隔墙两侧） | m2 | 100 |  | 24.76 | 2476
34 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、新建200厚蒸压加气块墙体（3.6米以下） 2、砂浆等级为M7.5干混砂浆 | m3 | 10 |  | 356.64 | 3566.4
35 | 010402001003 | 砌块墙 | 1、新建100厚蒸压加气块墙体（3.6米以下） 2、砂浆等级为M7.5干混砂浆 | m3 | 10 |  | 364.59 | 3645.9
36 | 010502002001 | 构造柱 | 构造柱 1、商品碎石C25 | m3 | 3 |  | 554.84 | 1664.52
37 | 010503005001 | 过梁 | 过梁 1、商品碎石C25 | m3 | 3 |  | 531.51 | 1594.53
38 | 010503004001 | 圈梁 | 卫生间反坎 1、商品碎石C25 | m3 | 3 |  | 509.83 | 1529.49
本页小计 | [7 empty] | 26129.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
39 | 010503004002 | 圈梁 | 1、商品碎石C25（非泵送） | m3 | 3 |  | 509.83 | 1529.49
40 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 | t | 0.5 |  | 4754.08 | 2377.04
41 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 0.2 |  | 4606.2 | 921.24
42 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 0.5 |  | 4341.08 | 2170.54
43 | 010515001004 | 砌体加筋 | 砌体内加固钢筋 | t | 0.5 |  | 6545.12 | 3272.56
|  | 新建窗户及窗帘 | [5 empty] | 27799.8
44 | 010807001002 | 铝合金推拉窗（其他房间） | 普通铝合金推拉窗 1.LOW-E6+9A+6中空玻璃，含制作、运输、安装、五金配件及门锁、油漆、必须满足使用功能 | m2 | 45 |  | 265.2 | 11934
45 | 010807001003 | 铝合金推拉窗(救援窗） | 普通铝合金推拉窗（消防救援窗） 1.LOW-E6+9A+6中空玻璃，含制作、运输、安装、五金配件及门锁、油漆、必须满足使用功能 | m2 | 5 |  | 265.2 | 1326
46 | 010807001004 | 铝合金推拉窗（卫生间） | 普通铝合金推拉窗（卫生间窗） 1.LOW-E6+9A+6中空玻璃（磨砂），含制作、运输、安装、五金配件及门锁、油漆、必须满足使用功能 | m2 | 5 |  | 279.73 | 1398.65
本页小计 | [7 empty] | 24929.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
47 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗（阳台） | 1、定制铝合金推拉窗断桥隔热80系列,厚度1.4mm，含五金配件 2.长4.61*高2.82m 3.框架可喷涂颜色 | m2 | 13 |  | 415.78 | 5405.14
48 | 011108001001 | 窗台石 | 1、材料名称：白色大理石 2、规格型号： 窗台石 3、磨平，无缝处理，抛光，打蜡 4、地砖打胶、勾缝 （未尽事宜详见设计图纸） | m2 | 1 |  | 190.51 | 190.51
49 | 010810001002 | 窗帘 | 加装窗帘 | m | 50 |  | 89.34 | 4467
50 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.安装金属网纱 | m2 | 25 |  | 123.14 | 3078.5
|  | 新建门 | [5 empty] | 30462.98
51 | 010801001001 | 成品木门 | 1.双扇成品套装木门以及门套BM1824 2.含制作、运输、安装、五金配件及门锁、油漆、必须满足使用功能 | 樘 | 2 |  | 1443.77 | 2887.54
52 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.成品套装木门安装 单扇门含门套900*2000mm 2.成品木质门板面安装 3.成品木质门门框安装 4.五金配件及塞缝 | 樘 | 15 |  | 691.19 | 10367.85
本页小计 | [7 empty] | 26396.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
53 | 010801001003 | 防火门 | 1.钢制甲级防火门FM甲1024 2.含制作、运输、安装、五金配件及门锁、油漆、必须满足使用功能（不含闭门器及顺位器-另计） | m2 | 1 |  | 443.36 | 443.36
54 | 010801006002 | 闭门器 | 1.钢制甲级防火门FM甲1024 2.闭门器明装 | 个 | 1 |  | 138.18 | 138.18
55 | 010801006003 | 顺位器 | 1.钢制甲级防火门FM甲1024 2.顺位器 | 个 | 2 |  | 107.77 | 215.54
56 | 010801001005 | 铝合金钢化玻璃地弹门 | 1、铝合金钢化玻璃地弹门BM1221 2、含制作、运输、安装、五金配件及门锁、油漆、必须满足使用功能 | 樘 | 1 |  | 848.34 | 848.34
57 | 010801001006 | 铝合金钢化玻璃地弹门门套-细木工板打底 | 1、12mm细木工板打底 | m2 | 5.76 |  | 52.88 | 304.59
58 | 010801001007 | 铝合金钢化玻璃地弹门门套-不锈钢面层 | 1、1mm不锈钢镜面装饰板（8K)边框 | m2 | 5.76 |  | 140.31 | 808.19
59 | 011108001002 | 门槛石 | 1、规格型号： 门槛石 2、磨平，无缝处理，抛光，打蜡 3、地砖打胶、勾缝 （未尽事宜详见设计图纸） | m2 | 1 |  | 242.96 | 242.96
60 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.安装钢化玻璃门（铝合金推拉门80系列壁厚 2.0mm 5+9A+5 钢化普玻） | m2 | 5 |  | 237.05 | 1185.25
本页小计 | [7 empty] | 4186.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
61 | 010803001001 | 金属卷帘(闸）门 | 1.新做304不锈钢卷帘门 2.卷帘门电机 | m2 | 30.36 |  | 304.1 | 9232.48
62 | 01B017 | 12mm厚雾面钢化玻璃 | 1.12mm厚雾面钢化玻璃隔断 2.304不锈钢方管 | m2 | 18.884 |  | 196.28 | 3706.55
63 | 010801001008 | 铝塑板门套 | 1、铝塑板门套 | m2 | 1.301 |  | 63.14 | 82.15
|  | 墙面修复 | [5 empty] | 15844.34
64 | 011204003005 | 块料墙面面层 | 1、8-10厚600*600浅灰色墙砖(粘巾前墙砖充分浸温),填缝剂或白水泥擦缝。 | m2 | 20 |  | 112.09 | 2241.8
65 | 011204003006 | 块料墙面防水层 | 1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层。 | m2 | 20 |  | 38.78 | 775.6
66 | 011204003007 | 块料墙面抹平 | 1、9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平。 | m2 | 20 |  | 14.39 | 287.8
67 | 011204003008 | 块料墙面界面剂 | 1、刷素水泥浆甩毛(内掺建筑胶)。 | m2 | 20 |  | 2.3 | 46
68 | 011207001005 | 石膏板隔墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色:石膏板 | m2 | 7.12 |  | 70.25 | 500.18
69 | 011204003002 | 浅木纹免漆墙面 | 1、4mm浅木纹免漆涂装板（WD-02） | m2 | 28.23 |  | 96.37 | 2720.53
70 | 011204003003 | 浅木纹免漆墙面阻燃板打底 | 1、15厚阻燃板打底 | m2 | 28.23 |  | 31.49 | 888.96
71 | 011204003004 | 浅木纹免漆墙面龙骨基层 | 1、40*40*3方通骨架调平,专用金属卡件。 | m2 | 28.23 |  | 39.94 | 1127.51
本页小计 | [7 empty] | 21609.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
72 | 01B007 | 成品钢化玻璃百叶隔断 | 1.100厚成品钢化玻璃百叶隔断 | m2 | 5 |  | 182.28 | 911.4
73 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 白色乳胶漆墙面 1.20厚砂浆抹灰 2.刮腻子：满刮2遍 3.白色乳胶漆3遍 | m2 | 90.6 |  | 45.68 | 4138.61
74 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 新做墙面乳胶漆（刮瓷两遍） | m2 | 104.1 |  | 15.2 | 1582.32
75 | 011204003001 | 涂料墙面界面剂 | 1、素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 | m2 | 262.517 |  | 2.3 | 603.79
76 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1.新做铝塑板饰面 | m2 | 0.41 |  | 48.39 | 19.84
|  | 新建吊顶 | [5 empty] | 69483.36
77 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900x900 ，大于1.5m高需做反支撑，符合建筑规范 2、50系列不上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距300 3、单层9mm夹板+9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）,阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带，防腐防火处理 4、刷涂料三遍腻子一遍底漆三遍面漆 | m2 | 200 |  | 150.49 | 30098
本页小计 | [7 empty] | 37353.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
78 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）,阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带，防腐防火处理 2、刷涂料三遍腻子一遍底漆三遍面漆 | m2 | 200 |  | 109.34 | 21868
79 | 011302001004 | 平面石膏板吊顶 | (1) 钢筋混凝土楼板; (2) M8膨胀螺栓连接于φ8热镀锌全牙吊杆(@≤1200mm),双向吊点; (3) C50*20*1.2轻钢龙骨骨架(主龙骨@≤1200mm,副龙骨@≤400mm, 横撑龙骨@≤1200mm); (4) 双层9.5mm厚纸面耐火石膏板(304不锈钢自攻螺丝错缝安装于轻钢龙骨)面层,阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带。 （5）满刮腻子二遍、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 34.98 |  | 112.94 | 3950.64
本页小计 | [7 empty] | 25818.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
80 | 011302001006 | 跌级石膏板吊顶 | (1) 钢筋混凝土楼板; (2) M8膨胀螺栓连接于φ8热镀锌全牙吊杆(@≤1200mm),双向吊点; (3) C50*20*1.2轻钢龙骨骨架(主龙骨@≤1200mm,副龙骨@≤400mm, 横撑龙骨@≤1200mm); (4) 双层9.5mm厚纸面耐火石膏板(304不锈钢自攻螺丝错缝安装于轻钢龙骨)面层,阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带。 （5）满刮腻子二遍、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 96.71 |  | 125.42 | 12129.37
81 | 011302001005 | 平面硅酸盖板吊顶 | (1) 钢筋混凝土楼板; (2) M8膨胀螺栓连接于φ8热镀锌全牙吊杆(@≤1200mm),双向吊点; (3) C60*27*1.2轻钢龙骨骨架(主龙骨@≤1200mm,副龙骨@≤400mm, 横撑龙骨@≤1200mm); (4) 8mm厚硅酸钙板(304不锈钢自攻螺丝错缝安装于轻钢龙骨)面层。 | m2 | 21.02 |  | 68.38 | 1437.35
本页小计 | [7 empty] | 13566.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 新增木柜 | [5 empty] | 29065.26
82 | 011501008003 | 博古架 | 1.博古架 | m2 | 1 |  | 237.81 | 237.81
83 | 011501008005 | 木衣柜 | 1.实木衣柜 | m2 | 15 |  | 611.61 | 9174.15
84 | 011501008006 | 木壁柜 | 1.新增木柜 | m2 | 45 |  | 436.74 | 19653.3
|  | 线路改造 | [5 empty] | 47155.94
85 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称: 配电箱-P1-P26; 2.安装方式: 离地1.6安装; | 台 | 3 |  | 246.47 | 739.41
86 | 030404035001 | 插座 | 1.名称: 带防溅盒五孔插座; | 个 | 150 |  | 14.55 | 2182.5
87 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:16A | 个 | 10 |  | 19.82 | 198.2
88 | 030411004001 | 配线 | 1.规格:4BVR电线 | m | 568 |  | 3.59 | 2039.12
89 | 030411004002 | 配线 | 1.规格:2.5BVR电线 | m | 4920 |  | 2.86 | 14071.2
90 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆规格：YJV-5*4 | m | 130 |  | 25.72 | 3343.6
91 | 030404035003 | 插座 | 1.名称: 地埋插座; 2.规格: 15A; | 个 | 10 |  | 32.9 | 329
92 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称: 暗装双联开关; | 个 | 40 |  | 15.57 | 622.8
93 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.超五类网线 | m | 1500 |  | 3.06 | 4590
94 | 030411004003 | 配线 | 1.电话线 | m | 1500 |  | 3.08 | 4620
95 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称: 信息插座(含信息模块)G86ZDTN8; 2.安装方式: 暗装; | 个 | 40 |  | 33.02 | 1320.8
96 | 030411001001 | 配管 | 1.材质:阻燃管 2.规格:DN20PVC | m | 1000 |  | 8.22 | 8220
97 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称: 3寸明装筒灯; 2.型号: 功率9W，色温4000k; | 套 | 20 |  | 26.78 | 535.6
本页小计 | [7 empty] | 71877.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
98 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.600*600吸顶灯 | 套 | 20 |  | 112.65 | 2253
99 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.800*800吸顶灯 | 套 | 10 |  | 112.65 | 1126.5
100 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:浴霸灯 | 套 | 1 |  | 141.11 | 141.11
101 | 030412001005 | 普通灯具 | 含灯具、管线、开关等。 | 套 | 5 |  | 112.65 | 563.25
102 | 010801006004 | 门锁安装 | 1.卫生间锁 | 套 | 5 |  | 51.97 | 259.85
|  | 给排水改造 | [5 empty] | 12925.13
103 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏DN50 | 个 | 5 |  | 36.31 | 181.55
104 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:详见设计要求 3.规格、压力等级:DN25 | 个 | 10 |  | 55.76 | 557.6
105 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:详见设计要求 3.规格、压力等级:DN15 | 个 | 20 |  | 37.76 | 755.2
106 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格: PP-R-DN25 4.连接形式:热熔连接 | m | 100 |  | 18.93 | 1893
107 | 031001006002 | 管道消毒 | 1.名称：管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | m | 100 |  | 0.53 | 53
本页小计 | [7 empty] | 7784.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
108 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水管 DN110 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 50 |  | 40.7 | 2035
109 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:实壁硬聚氯乙烯排水管 DN50 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 30 |  | 22.04 | 661.2
110 | 010904002001 | 地面防水 | 1.20mm1:3水泥砂浆找平层 2.2mm厚聚合物防水涂料 | m2 | 32 |  | 47.05 | 1505.6
111 | 010904002002 | 墙面防水 | 1.20mm1:3水泥砂浆找平层 2.2mm厚聚合物防水涂料 | m2 | 90.4 |  | 58.44 | 5282.98
|  | 卫生间新安装设备 | [5 empty] | 5242.76
112 | 031004006001 | 大便器 | 1.类型:坐式大便器安装 连体水箱 | 组 | 1 |  | 548.32 | 548.32
113 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.类型:冷、热水淋浴器 | 套 | 2 |  | 85.91 | 171.82
114 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.类型:电热水器 | 台 | 1 |  | 843.71 | 843.71
115 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.白色大理石洗手台 | m2 | 5.36 |  | 496.98 | 2663.81
116 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.类型:冷、热水洗脸盆 | 组 | 2 |  | 321.49 | 642.98
117 | 01B008 | 卫生间洗漱镜 | 1.卫生间洗漱镜 | m2 | 2 |  | 88.5 | 177
本页小计 | [7 empty] | 14532.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
118 | 01B09 | 卫生间挂钩、挂件 | 1.卫生间挂钩、挂件 | 套 | 4 |  | 48.78 | 195.12
|  | 其他（空调安装、零星工日及建材搬运） | [5 empty] | 36127.3
119 | 01B001 | 安装空调 | 1.空调外机移位、重新安装 2.加长铜管 3.加装空调支架 | 台 | 5 |  | 700 | 3500
120 | 01B018 | 空调移机 | 1.空调移机 | 台 | 10 |  | 200 | 2000
121 | 01B019 | 空调开孔 | 1.空调开孔 | 个 | 10 |  | 70 | 700
122 | 01B001 | 修补门套处墙缝 | 修补门套处墙缝（水泥砂浆抹灰，补刮腻子） | 工日 | 4 |  | 164.95 | 659.8
123 | 01B001 | 建筑材料搬运上楼 | 建筑材料搬运上楼 | 工日 | 25 |  | 164.95 | 4123.75
124 | 01B016 | 修门 | 1.管道井修门 | 套 | 1 |  | 25.16 | 25.16
125 | 01B022 | 屋面彩钢板房 | 1.屋面彩钢板房，按建筑面积计算，不含门窗及地面装饰 | m2 | 84.53 |  | 208.43 | 17618.59
126 | 01B023 | 零星用工 | 1.零星用工 | 工日 | 25 |  | 300 | 7500
|  | 1013室 | [5 empty] | 106971.87
|  | 拆除工程 | [5 empty] | 18573.14
|  | 拆除墙体、墙面装饰 | [5 empty] | 336.67
127 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔断墙 | m2 | 25.2 |  | 13.36 | 336.67
|  | 拆除卫生洁具、灯具、门 | [5 empty] | 6678.17
128 | 011610001002 | 门窗拆除 | 拆除门窗（所有类型门窗） | 樘 | 3 |  | 26.24 | 78.72
129 | 01B010 | 橱柜拆除 | 1.橱柜拆除（含垃圾外运25km） | m2 | 84.5 |  | 78.1 | 6599.45
|  | 废弃建筑垃圾装袋及外运 | [5 empty] | 11558.3
本页小计 | [7 empty] | 43337.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
130 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废砖头等建筑垃圾装袋运输 2.运距:25km | m3 | 41.84 |  | 276.25 | 11558.3
|  | 新建地面 | [5 empty] | 12227.31
131 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1) 钢筋混凝土楼板; (2) 一道界面剂; (3) 50mm厚C20细石混凝土垫层; (4) 一道自流平界面剂; (5) 5mm厚水泥基自流平砂浆找平层; (6) 5mm厚瓷砖胶结合层; (7) 10mm厚瓷砖(专用勾缝剂勾缝)面层。 | m2 | 15.56 |  | 162.21 | 2523.99
132 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | (1) 钢筋混凝土楼板; (2) 一道界面剂; (3) 50mm厚C20细石混凝土垫层; (4) 一道自流平界面剂; (5) 5mm厚水泥基自流平砂浆找平层; (6) 3mm厚铝膜防潮垫; (7) 910*125*12mm厚木地板面层。 | m2 | 4.8 |  | 196.4 | 942.72
133 | 011104002003 | 竹、木（复合）地板 | 地板修补 910*125*12mm厚木地板面层。 | m2 | 69.8 |  | 125.51 | 8760.6
|  | 新建墙面 | [5 empty] | 23917.08
本页小计 | [7 empty] | 23785.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
134 | 011207001007 | 轻质隔墙龙骨 | 100厚轻钢龙骨隔墙，龙骨采用U75轻钢龙骨， 中距(mm以内) @400 1.定额轻钢龙骨间距600，施工图为400，竖向龙骨数量按照600/400等于1.5倍，人工按1.3倍调整。 | m2 | 61.12 |  | 31.97 | 1954.01
135 | 011207001008 | 轻质隔墙龙骨 | 200厚轻钢龙骨隔墙，龙骨采用U75轻钢龙骨， 中距(mm以内) @400（轻钢龙骨隔墙两侧） 1.定额轻钢龙骨间距600，施工图为400，竖向龙骨数量按照600/400等于1.5倍，人工按1.3倍调整。 | m2 | 30.4 |  | 31.97 | 971.89
136 | 011207001009 | 石膏板墙面 | 双层12mm厚石膏板面层（轻钢龙骨隔墙两侧） | m2 | 366.08 |  | 31.8 | 11641.34
137 | 011207001010 | 玻璃棉毡隔离层 | 热镀锌型钢龙骨隔墙U75隔音棉填充 （隔墙两侧） | m2 | 91.52 |  | 24.75 | 2265.12
138 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 新做墙面乳胶漆（满刮腻子二遍、刷底漆一遍、乳胶漆二遍） | m2 | 466.1 |  | 15.2 | 7084.72
|  | 新建窗户及窗帘 | [5 empty] | 16468.59
本页小计 | [7 empty] | 23917.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
139 | 010807001005 | 铝合金推拉窗（其他房间） | 普通铝合金推拉窗 1.LOW-E6+9A+6中空玻璃，含制作、运输、安装、五金配件及门锁、油漆、必须满足使用功能 | m2 | 30.51 |  | 265.2 | 8091.25
140 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.新做防盗窗 | m2 | 32.64 |  | 187.67 | 6125.55
141 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.铝合金 百叶窗安装 | m2 | 0.18 |  | 271.84 | 48.93
142 | 010810001003 | 窗帘 | 加装窗帘及轨道 | m | 10.3 |  | 89.34 | 920.2
143 | 010810001004 | 窗帘 | 加装窗帘、窗帘盒及轨道 | m | 10.3 |  | 124.53 | 1282.66
|  | 新建门 | [5 empty] | 3539.91
144 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.成品套装木门安装 单扇门含门套900*2000mm 2.成品木质门板面安装 3.成品木质门门框安装 4.五金配件及塞缝 | 樘 | 4 |  | 691.19 | 2764.76
145 | 010805005002 | 全玻自由门 | 1.钢化玻璃推拉门（铝合金推拉门80系列壁厚 2.0mm 5+9A+5 钢化普玻） | m2 | 3.27 |  | 237.05 | 775.15
|  | 线路改造 | [5 empty] | 32245.84
146 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称: 配电箱-P1-P26; 2.安装方式: 离地1.6安装; | 台 | 1 |  | 246.47 | 246.47
147 | 030404017003 | 配电箱 | 1.弱电箱带24口交换机 | 台 | 1 |  | 232.46 | 232.46
148 | 030404035004 | 插座 | 1.名称: 带防溅盒五孔插座; | 个 | 38 |  | 14.55 | 552.9
149 | 030411004004 | 配线 | 1.规格:BYJ-3*2.5 | m | 860 |  | 2.43 | 2089.8
本页小计 | [7 empty] | 23130.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
150 | 030411004005 | 配线 | 1.规格:BYJ-1.5 | m | 460 |  | 1.85 | 851
151 | 030411004006 | 配线 | 1.规格:BYJ-4 | m | 80 |  | 3.32 | 265.6
152 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称: 暗装双联开关; | 个 | 5 |  | 15.57 | 77.85
153 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.网线CAT5e-UTP非屏蔽双绞线 | m | 620 |  | 3.06 | 1897.2
154 | 030411004007 | 配线 | 1.电话线ZR-RVS-2×1.0 | m | 860 |  | 3.08 | 2648.8
155 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称: 信息插座(含信息模块)G86ZDTN8; 2.安装方式: 暗装; | 个 | 19 |  | 33.02 | 627.38
156 | 030411001002 | 配管 | 1.材质:阻燃管 2.规格:DN20PVC | m | 2260 |  | 8.22 | 18577.2
157 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称: 4寸明装筒灯; 2.型号: 功率9W，色温4000k; | 套 | 4 |  | 28.29 | 113.16
158 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.600*600吸顶灯 | 套 | 16 |  | 112.65 | 1802.4
159 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.110PVC-U排水管 | m | 6 |  | 27.57 | 165.42
160 | 01B011 | 保洁卫生 | 1.保洁卫生 | 工日 | 15 |  | 139.88 | 2098.2
|  | 一楼公卫 | [5 empty] | 76191.64
|  | 拆除工程 | [5 empty] | 15683.59
|  | 拆除地面 | [5 empty] | 4787.2
161 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:瓷砖地面拆除 2.抹灰层种类:地面砖及砂浆结合层、找平层 | m2 | 128 |  | 37.4 | 4787.2
|  | 拆除墙体、墙面装饰 | [5 empty] | 213.88
162 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.蹲式大便器拆除 | 套 | 4 |  | 53.47 | 213.88
|  | 拆除吊顶 | [5 empty] | 291.55
本页小计 | [7 empty] | 34125.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
163 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨基层 2.龙骨及饰面种类:石膏板吊顶 | m2 | 41.89 |  | 6.96 | 291.55
|  | 拆除卫生洁具、灯具、门 | [5 empty] | 534
164 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | 1.脸盆拆除 | 套 | 8 |  | 13.77 | 110.16
165 | 011612002005 | 卫生洁具拆除 | 1.坐式大便器拆除 | 套 | 6 |  | 35.64 | 213.84
166 | 011610001003 | 木门窗拆除 | 1.门窗拆除 | 樘 | 8 |  | 26.25 | 210
|  | 废弃建筑垃圾装袋及外运 | [5 empty] | 9856.96
167 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废砖头等建筑垃圾装袋运输 2.运距:25km | m3 | 35.68 |  | 276.26 | 9856.96
|  | 新建地面 | [5 empty] | 9899.64
168 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1) 钢筋混凝土楼板; (2) 一道界面剂; (3) 50mm厚C20细石混凝土垫层; (4) 一道自流平界面剂; (5) 5mm厚水泥基自流平砂浆找平层; (6) 5mm厚瓷砖胶结合层; (7) 10mm厚瓷砖(专用勾缝剂勾缝)面层。 | m2 | 41.89 |  | 162.21 | 6794.98
169 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.卫生间墙面防水，高度1m 2.聚合物水泥基防水1.5厚 | m2 | 45.5 |  | 38.78 | 1764.49
本页小计 | [7 empty] | 19241.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
170 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.卫生间地面防水 2.聚氨酯防水涂料2厚 | m2 | 43.12 |  | 31.08 | 1340.17
|  | 新建墙面 | [5 empty] | 17274.34
171 | 011204003009 | 块料墙面面层 | (1) 硅酸钙板、砌体或钢筋混凝土墙(抹灰层); (2) 一道界面剂; (3) 15mm厚1:3水泥砂浆找平层; (4) 5mm厚瓷砖胶结合层; (5) 10mm厚瓷砖(专用勾缝剂勾缝)面层。 | m2 | 126.84 |  | 136.19 | 17274.34
|  | 新建门窗 | [5 empty] | 5141.77
172 | 010801002005 | 木质门带套 | 1.成品套装木门安装 单扇门含门套900*2000mm 2.成品木质门板面安装 3.成品木质门门框安装 4.五金配件及塞缝 | 樘 | 4 |  | 691.19 | 2764.76
173 | 010807001006 | 铝合金推拉窗（其他房间） | 普通铝合金推拉窗 1.LOW-E6+9A+6中空玻璃，含制作、运输、安装、五金配件及门锁、油漆、必须满足使用功能 | m2 | 6.8 |  | 265.2 | 1803.36
174 | 010807004002 | 金属纱窗 | 1.铝合金窗纱扇安装 推拉 | m2 | 6.8 |  | 84.36 | 573.65
|  | 新建吊顶（原隔间及阳台）、石膏板隔墙 | [5 empty] | 4748
本页小计 | [7 empty] | 23756.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
175 | 011302001003 | 平面石膏板吊顶 | (1) 钢筋混凝土楼板; (2) M8膨胀螺栓连接于φ8热镀锌全牙吊杆(@≤1200mm),双向吊点; (3) C50*20*1.2轻钢龙骨骨架(主龙骨@≤1200mm,副龙骨@≤400mm, 横撑龙骨@≤1200mm); (4) 双层9.5mm厚纸面耐火石膏板(304不锈钢自攻螺丝错缝安装于轻钢龙骨,阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带） （5）乳胶漆三遍腻子三遍面漆 | m2 | 42.04 |  | 112.94 | 4748
|  | 线路改造 | [5 empty] | 4742.78
176 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称: 配电箱-P1-P26; 2.安装方式: 离地1.6安装; | 台 | 1 |  | 246.47 | 246.47
177 | 030404035005 | 插座 | 1.名称: 带防溅盒五孔插座; | 个 | 5 |  | 14.55 | 72.75
178 | 030411004008 | 配线 | 1.规格:BYJ-3*2.5 | m | 210 |  | 2.43 | 510.3
179 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称: 暗装双联开关; | 个 | 3 |  | 15.57 | 46.71
180 | 030411001003 | 配管 | 1.材质:阻燃管 2.规格:DN20PVC | m | 210 |  | 8.22 | 1726.2
181 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.300*300LED吸顶灯 | 套 | 19 |  | 112.65 | 2140.35
|  | 给排水改造 | [5 empty] | 4266.76
本页小计 | [7 empty] | 9490.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
182 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格: PP-R-DN25 4.连接形式:热熔连接 | m | 46.44 |  | 18.93 | 879.11
183 | 031001006006 | 管道消毒 | 1.名称：管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | m | 46.44 |  | 0.53 | 24.61
184 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN150 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求 | m | 45.19 |  | 74.42 | 3363.04
|  | 卫生间新安装设备 | [5 empty] | 10053.18
185 | 031004006002 | 大便器 | 1.类型:蹲式大便器安装 瓷高水箱 | 组 | 6 |  | 277.87 | 1667.22
186 | 031004006004 | 大便器 | 1.类型:坐式大便器安装 连体水箱 | 组 | 2 |  | 548.33 | 1096.66
187 | 031004007001 | 小便器 | 1.壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 | 组 | 4 |  | 443.71 | 1774.84
188 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.白色大理石洗手台 | m2 | 3.32 |  | 497 | 1650.04
189 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1.类型:冷、热水洗脸盆 | 组 | 4 |  | 321.49 | 1285.96
190 | 030404033001 | 风扇 | 1.排风扇 | 台 | 8 |  | 139.67 | 1117.36
191 | 01B012 | 卫生间洗漱镜 | 1.卫生间洗漱镜 | m2 | 3.6 |  | 88.5 | 318.6
192 | 01B13 | 卫生间挂钩、挂件 | 1.卫生间挂钩、挂件 | 套 | 4 |  | 48.78 | 195.12
193 | 01B012 | 拖把池 | 拖把池 | 套 | 2 |  | 157.89 | 315.78
本页小计 | [7 empty] | 13688.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
194 | 01B013 | 感应式水龙头 | 感应式水龙头 | 套 | 4 |  | 157.9 | 631.6
|  | 其他 | [5 empty] | 4381.58
195 | 01B014 | 卫生间隔断 | 1.成品抗倍特板 | m2 | 38.104 |  | 114.99 | 4381.58
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 582444.49
|  | 措施项目 | [5 empty] | 39292.5
196 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 基本层(3.6～5.2m) | m2 | 1256.46 |  | 14.2 | 17841.73
197 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 改架工 | m2 | 1256.46 |  | 1.48 | 1859.56
198 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱 复合模板 钢支撑 | m2 | 68.4 |  | 38.08 | 2604.67
199 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁 直形 复合模板 钢支撑 | m2 | 58.7 |  | 47.07 | 2763.01
200 | 011702009001 | 过梁 | 过梁 复合模板 钢支撑 | m2 | 40.65 |  | 62 | 2520.3
201 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(3.6米以内砌筑) | m2 | 546.56 |  | 5.14 | 2809.32
202 | 011701003002 | 里脚手架 | 1.3.6米以外砌筑脚手架 | m2 | 81.67 |  | 12.17 | 993.92
203 | 011703001001 | 装饰垂直运输 | 檐高(m以内) 20 | m2 | 2309.94 |  | 3.42 | 7899.99
|  | 单价措施合计 | [5 empty] | 39292.5
本页小计 | [7 empty] | 44305.68
合 计 | [7 empty] | 621736.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-05 主要材料及价差汇总表
主要材料及价差汇总表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序 号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
1 | 00010104 | 综合工日 |  | 工日 | 1017.046 | 85 |  | 100 | 15 | 15255.69
2 | 00010105 | 装饰综合工日 |  | 工日 | 791.777 | 96 |  | 117 | 21 | 16627.32
3 | 10001 | 综合工日 |  | 工日 | 0.186 | 17.55 |  | 117 | 99.45 | 18.5
4 | 01010210 | 钢筋 HRB400以内φ10以内 |  | kg | 204 | 3.22 |  | 3.45 | 0.23 | 46.92
5 | 01010211 | 钢筋 HRB400以内φ12～18 |  | kg | 512.5 | 3.07 |  | 3.25 | 0.18 | 92.25
6 | 01030713 | 镀锌铁丝 φ1.2～2.2 |  | kg | 27.76 | 7.6 |  | 6.53 | -1.07 | -29.7
7 | 01030727 | 镀锌铁丝 φ0.7 |  | kg | 7.587 | 7.6 |  | 6.53 | -1.07 | -8.12
8 | 01030755 | 镀锌铁丝 φ4.0 |  | kg | 378.964 | 7.6 |  | 6.53 | -1.07 | -405.49
9 | 01050301 | 缆风绳 φ8 |  | kg | 0.158 | 3.89 |  | 3.33 | -0.56 | -0.09
10 | 01090101 | 圆钢(综合) |  | t | 0.51 | 3396.19 |  | 3372.02 | -24.17 | -12.33
11 | 01130101 | 扁钢 (综合) |  | kg | 1.489 | 3.14 |  | 3.31 | 0.17 | 0.25
12 | 01210153 | 角钢 50 |  | t | 0.216 | 3271.04 |  | 3280.67 | 9.63 | 2.08
13 | 01290155 | 热轧薄钢板 δ4.0 |  | t | 0.001 | 3599.35 |  | 3592.78 | -6.57 | -0.01
14 | 01290207 | 热轧厚钢板 δ8.0～15 |  | kg | 0.469 | 3.32 |  | 3.3 | -0.02 | -0.01
15 | 01290223 | 热轧厚钢板 δ12～20 |  | kg | 0.73 | 2.75 |  | 3.3 | 0.55 | 0.4
16 | 01290403 | 钢板(综合) |  | kg | 0.455 | 3.48 |  | 3.3 | -0.18 | -0.08
17 | 01300151@1 | 不锈钢镜面装饰板（8K) δ1.0 |  | m2 | 6.336 | 151.56 |  | 105 | -46.56 | -295
18 | 01530131 | 封铅 (含铅65%、锡35%) |  | kg | 1.495 | 43.73 |  | 37.53 | -6.2 | -9.27
19 | 02010109 | 橡胶板 δ1～3 |  | kg | 0.195 | 3.67 |  | 3.04 | -0.63 | -0.12
20 | 02070107 | 橡胶垫 δ2 |  | m2 | 0.15 | 27.24 |  | 23.36 | -3.88 | -0.58
21 | 02090101 | 塑料薄膜 |  | m2 | 52.635 | 0.21 |  | 0.19 | -0.02 | -1.05
22 | 02270105 | 白布 |  | kg | 0.748 | 5.37 |  | 4.61 | -0.76 | -0.57
23 | 02270119 | 棉布 400g/m2 |  | kg | 6.894 | 26.92 |  | 23.1 | -3.82 | -26.34
24 | 02270121 | 棉纱 |  | kg | 18.36 | 3.8 |  | 3.26 | -0.54 | -9.91
25 | 02270121@1 | 棉纱 |  | kg | 1.136 | 3.8 |  | 3.26 | -0.54 | -0.61
26 | 02270123 | 棉纱头 |  | kg | 1.993 | 3.8 |  | 3.26 | -0.54 | -1.08
27 | 02270123@1 | 棉纱头 |  | kg | 2.636 | 3.8 |  | 3.26 | -0.54 | -1.42
造价员盖执业章：
预 算 员 签 字：
编制日期：
主要材料及价差汇总表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序 号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
28 | 02270133 | 土工布 |  | m2 | 5.276 | 7.29 |  | 3.2 | -4.09 | -21.58
29 | 03010101 | 抽芯铆钉 φ4×13 |  | 100个 | 0.666 | 3 |  | 2.58 | -0.42 | -0.28
30 | 03010101@1 | 抽芯铆钉 φ4×13 |  | 100个 | 22.582 | 3 |  | 2.58 | -0.42 | -9.48
31 | 03010329 | 沉头木螺钉 L32 |  | 个 | 340.2 | 0.1 |  | 0.09 | -0.01 | -3.4
32 | 03010341 | 木螺钉 d2～4×6～65 |  | 个 | 370.6 | 0.12 |  | 0.11 | -0.01 | -3.71
33 | 03010613 | 镀锌自攻螺钉 ST(4～6)×(20～35) |  | 10个 | 252 | 1 |  | 0.88 | -0.12 | -30.24
34 | 03010625 | 自攻螺钉 |  | 100个 | 299.067 | 2.01 |  | 1.72 | -0.29 | -86.73
35 | 03010647 | 自攻螺钉 ST6×20 |  | 100个 | 1.502 | 3 |  | 2.58 | -0.42 | -0.63
36 | 03010917 | 气排钉 |  | 盒 | 2.499 | 8 |  | 6.87 | -1.13 | -2.82
37 | 03010918 | 气排钉 L20 2000个/盒 |  | 盒 | 15.12 | 8 |  | 6.87 | -1.13 | -17.09
38 | 03010921 | 射钉 |  | 10个 | 60.59 | 0.5 |  | 0.43 | -0.07 | -4.24
39 | 03010942 | 圆钉 |  | kg | 30.358 | 5.83 |  | 5.01 | -0.82 | -24.89
40 | 03010942@1 | 圆钉 |  | kg | 50.835 | 5.83 |  | 5.01 | -0.82 | -41.68
41 | 03010943 | 圆钉 30～45 |  | kg | 0.053 | 5.83 |  | 5.01 | -0.82 | -0.04
42 | 03010944 | 圆钉 50～75 |  | kg | 15.735 | 5.83 |  | 5.01 | -0.82 | -12.9
43 | 03010946 | 圆钉 25 (1") |  | kg | 0.283 | 5.83 |  | 5.01 | -0.82 | -0.23
44 | 03010947 | 圆钉 50 |  | kg | 0.582 | 5.83 |  | 5.01 | -0.82 | -0.48
45 | 03011015 | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 |  | 10个 | 52.208 | 0.7 |  | 0.6 | -0.1 | -5.22
46 | 03011305 | 六角螺栓 |  | kg | 7.297 | 7.95 |  | 6.81 | -1.14 | -8.32
47 | 03012405 | 六角螺栓带螺母、2垫圈 M8×40 |  | 套 | 144.625 | 2.1 |  | 1.79 | -0.31 | -44.83
48 | 03012427 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M10×(80～130) |  | 套 | 4.12 | 3 |  | 2.58 | -0.42 | -1.73
49 | 03012731 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 |  | 套 | 57.68 | 0.88 |  | 0.75 | -0.13 | -7.5
50 | 03012745 | 膨胀螺栓 M6×60 |  | 套 | 11.557 | 0.27 |  | 0.22 | -0.05 | -0.58
51 | 03012749 | 膨胀螺栓 M6×75 |  | 套 | 420.538 | 0.35 |  | 0.28 | -0.07 | -29.44
52 | 03012761 | 膨胀螺栓 M8×80 |  | 10个 | 94.995 | 3.74 |  | 3.22 | -0.52 | -49.4
53 | 03012767 | 膨胀螺栓 M10×80 |  | 套 | 10.624 | 0.53 |  | 0.47 | -0.06 | -0.64
造价员盖执业章：
预 算 员 签 字：
编制日期：
主要材料及价差汇总表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序 号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
54 | 03012781 | 膨胀螺栓 M12×100 |  | 套 | 160.909 | 0.79 |  | 0.67 | -0.12 | -19.31
55 | 03012827 | 膨胀螺栓 M10 |  | 10套 | 2.392 | 4.4 |  | 3.78 | -0.62 | -1.48
56 | 03012857 | 塑料膨胀螺栓 |  | 套 | 60.433 | 0.34 |  | 0.27 | -0.07 | -4.23
57 | 03012857@1 | 塑料膨胀螺栓 |  | 套 | 531.767 | 0.34 |  | 0.27 | -0.07 | -37.22
58 | 03012877 | 塑料胀管 φ6～8 |  | 个 | 369.6 | 0.22 |  | 0.19 | -0.03 | -11.09
59 | 03030137 | 执手锁 |  | 把 | 5.05 | 25.67 |  | 27.43 | 1.76 | 8.89
60 | 03030509 | 木拉手 |  | 个 | 214.35 | 21.43 |  | 1.06 | -20.37 | -4366.31
61 | 03030905 | 不锈钢合页 |  | 个 | 54 | 10.52 |  | 9.02 | -1.5 | -81
62 | 03030947 | 铜合页 50 |  | 个 | 344.715 | 26.32 |  | 19.88 | -6.44 | -2219.96
63 | 03031101 | 闭门器 |  | 套 | 2.02 | 57.11 |  | 48.98 | -8.13 | -16.42
64 | 03031107 | 顺位器 |  | 套 | 4.04 | 39.54 |  | 33.92 | -5.62 | -22.7
65 | 03032311 | 成品窗帘杆 |  | m | 70.6 | 10.54 |  | 12.06 | 1.52 | 107.31
66 | 03032347 | 铝合金门窗配件 固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm) |  | 个 | 59.841 | 0.11 |  | 0.1 | -0.01 | -0.6
67 | 03032347@1 | 铝合金门窗配件 固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm) |  | 个 | 526.717 | 0.11 |  | 0.1 | -0.01 | -5.27
68 | 03032367 | 门碰珠 40 |  | 个 | 71.145 | 7.03 |  | 6.05 | -0.98 | -69.72
69 | 03050116 | 抽屉轨 350 |  | 副 | 12.09 | 7.03 |  | 6.05 | -0.98 | -11.85
70 | 03072557 | 大便器胶皮碗（配喉箍） |  | 套 | 6.3 | 3 |  | 2.58 | -0.42 | -2.65
71 | 03072559 | 大便器排水接头 |  | 个 | 9.09 | 4.46 |  | 3.84 | -0.62 | -5.64
72 | 03130119 | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 | 0.16 | 15.82 |  | 13.58 | -2.24 | -0.36
73 | 03130901 | 不锈钢焊条(综合) |  | kg | 1.734 | 36.8 |  | 31.61 | -5.19 | -9
74 | 03130921 | 低合金钢焊条 E43系列 |  | kg | 57.028 | 7.03 |  | 6.05 | -0.98 | -55.89
75 | 03130929 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 |  | kg | 7.491 | 5.1 |  | 4.39 | -0.71 | -5.32
76 | 03130931 | 低碳钢焊条 J422 φ4.0 |  | kg | 9.563 | 5.1 |  | 4.39 | -0.71 | -6.79
77 | 03131135 | 松香焊锡丝（综合） |  | m | 0.45 | 0.47 |  | 0.41 | -0.06 | -0.03
78 | 03131301 | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 2.324 | 4.4 |  | 3.78 | -0.62 | -1.44
造价员盖执业章：
预 算 员 签 字：
编制日期：
主要材料及价差汇总表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序 号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
79 | 03131303 | 冲击钻头 φ6～12 |  | 个 | 0.028 | 4.4 |  | 3.78 | -0.62 | -0.02
80 | 03131305 | 冲击钻头 φ8～16 |  | 个 | 0.746 | 6.15 |  | 5.27 | -0.88 | -0.66
81 | 03131313 | 冲击钻头 φ12 |  | 个 | 0.15 | 4.4 |  | 3.78 | -0.62 | -0.09
82 | 03131329 | 合金钢钻头 |  | 个 | 4.687 | 8.79 |  | 7.54 | -1.25 | -5.86
83 | 03131347 | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 | 0.299 | 4.4 |  | 3.78 | -0.62 | -0.19
84 | 03131923 | 钢锯条 |  | 条 | 34.9 | 0.53 |  | 0.47 | -0.06 | -2.09
85 | 03131955 | 锯条(各种规格) |  | 根 | 13.033 | 0.86 |  | 0.74 | -0.12 | -1.56
86 | 03131967 | 砂纸 |  | 张 | 152.312 | 0.44 |  | 0.38 | -0.06 | -9.14
87 | 03131971 | 石料切割锯片 |  | 片 | 0.807 | 21.97 |  | 18.26 | -3.71 | -2.99
88 | 03131975 | 水砂纸 |  | 张 | 12.5 | 0.44 |  | 0.38 | -0.06 | -0.75
89 | 03131987 | 锡基钎料 |  | kg | 16.556 | 41.15 |  | 35.33 | -5.82 | -96.36
90 | 03210485 | 平垫铁(综合) |  | kg | 0.9 | 4.8 |  | 4.12 | -0.68 | -0.61
91 | 03210593 | 铁件(综合) |  | kg | 187.866 | 4.85 |  | 4.17 | -0.68 | -127.75
92 | 03210593@1 | 铁件(综合) |  | kg | 8.743 | 4.85 |  | 4.17 | -0.68 | -5.95
93 | 04010107 | 白水泥 |  | kg | 26.444 | 0.56 |  | 0.43 | -0.13 | -3.44
94 | 04010131 | 水泥 32.5 |  | kg | 15.493 | 0.26 |  | 0.3 | 0.04 | 0.62
95 | 04010131@1 | 水泥 32.5 |  | kg | 1026.5 | 0.26 |  | 0.3 | 0.04 | 41.06
96 | 04010131@2 | 水泥 32.5 |  | kg | 1111.032 | 0.26 |  | 0.3 | 0.04 | 44.44
97 | 04010131-1 | 水泥 32.5R |  | kg | 343.64 | 0.27 |  | 0.3 | 0.03 | 10.31
98 | 04010133 | 水泥 42.5 |  | t | 0.569 | 295.73 |  | 342.53 | 46.8 | 26.62
99 | 04010153@1 | 水泥 P.O 32.5 |  | kg | 1 | 0.26 |  | 0.3 | 0.04 | 0.04
100 | 04030139 | 砂子 |  | m3 | 0.056 | 63.08 |  | 118.32 | 55.24 | 3.09
101 | 04030173 | 铁砂布 |  | 张 | 3.61 | 1.21 |  | 1.05 | -0.16 | -0.58
102 | 04090301 | 石灰膏 |  | m3 | 0.111 | 96.86 |  | 169.77 | 72.91 | 8.09
103 | 04130131 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 |  | 千块 | 0.096 | 97.05 |  | 366.58 | 269.53 | 25.87
104 | 05000020 | 木材（成材） |  | m3 | 0.098 | 1380.08 |  | 1088.76 | -291.32 | -28.53
105 | 05000020@1 | 木材（成材） |  | m3 | 0.005 | 1380.08 |  | 1088.76 | -291.32 | -1.46
造价员盖执业章：
预 算 员 签 字：
编制日期：
主要材料及价差汇总表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序 号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
106 | 05010156 | 原木 |  | m3 | 0.002 | 1117.32 |  | 985.49 | -131.83 | -0.32
107 | 05030111 | 板枋材 杉木 |  | m3 | 0.014 | 1380.08 |  | 1292.14 | -87.94 | -1.19
108 | 05030111@1 | 板枋材 杉木 |  | m3 | 0.238 | 1380.08 |  | 1292.14 | -87.94 | -20.9
109 | 05030117 | 挡脚板 |  | m3 | 0.031 | 1028.63 |  | 882.8 | -145.83 | -4.5
110 | 05030134@1 | 4mm浅木纹免漆涂装板 2440*1220*4 |  | m2 | 31.053 | 17.14 |  | 53.29 | 36.15 | 1122.57
111 | 05030167 | 杉木板 |  | m3 | 0.068 | 1380.08 |  | 1292.14 | -87.94 | -5.95
112 | 05030181 | 松木板枋材 |  | m3 | 0.873 | 1028.63 |  | 1088.76 | 60.13 | 52.52
113 | 05050107 | 胶合板 δ3 |  | m2 | 49.635 | 12 |  | 5.49 | -6.51 | -323.12
114 | 05050111 | 胶合板 δ5 |  | m2 | 4.845 | 14.5 |  | 9.13 | -5.37 | -26.02
115 | 05050117 | 胶合板 δ9 |  | m2 | 248.745 | 18 |  | 16.46 | -1.54 | -383.07
116 | 05050117@2 | 9厚防水难燃板 |  | m2 | 4.763 | 18 |  | 15.98 | -2.02 | -9.62
117 | 05050119 | 胶合板 δ12 |  | m2 | 5.985 | 19.72 |  | 13.91 | -5.81 | -34.77
118 | 05050119@1 | 阻燃板 δ12 |  | m2 | 105 | 19.72 |  | 17.5 | -2.22 | -233.1
119 | 05050123 | 胶合板 δ18 |  | m2 | 185.957 | 38.57 |  | 22.7 | -15.87 | -2951.14
120 | 05050123@2 | 阻燃板 δ18 |  | m2 | 105 | 38.57 |  | 24.31 | -14.26 | -1497.3
121 | 05050151@1 | 木质饰面板 δ3 |  | m2 | 100.98 | 20.5 |  | 14.47 | -6.03 | -608.91
122 | 05090161@1 | 细木工板 δ12 |  | m2 | 7.554 | 39.43 |  | 24.82 | -14.61 | -110.37
123 | 05090161@2 | 15厚阻燃板基层 |  | m2 | 29.642 | 39.43 |  | 21.81 | -17.62 | -522.28
124 | 05250106 | 垫木 60×60×60 |  | 块 | 1.467 | 0.26 |  | 0.27 | 0.01 | 0.01
125 | 06050116@1 | 12mm厚雾面钢化玻璃 |  | m2 | 19.824 | 65.15 |  | 92.11 | 26.96 | 534.46
126 | 07030116@1 | 8-10厚600*600浅灰色墙砖 |  | m2 | 154.182 | 56.57 |  | 54.8 | -1.77 | -272.9
127 | 07050101@2 | 10mm米色抛光砖地砖 |  | m2 | 0.988 | 38.57 |  | 41.86 | 3.29 | 3.25
128 | 07050131@1 | 地砖 800×800 800*800米色抛光砖 |  | m2 | 111.748 | 56.57 |  | 41.86 | -14.71 | -1643.81
造价员盖执业章：
预 算 员 签 字：
编制日期：
主要材料及价差汇总表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序 号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
129 | 07230101@1 | 复合木地板 12mm |  | m2 | 204.33 | 55.72 |  | 91.33 | 35.61 | 7276.19
130 | 08000106@1 | 白色大理石 |  | m2 | 9.201 | 197.15 |  | 114.18 | -82.97 | -763.39
131 | 08010106@1 | 白色大理石 |  | m2 | 1.06 | 257.16 |  | 114.18 | -142.98 | -151.56
132 | 08010106@2 | 比萨灰大理石(20厚) |  | m2 | 1.06 | 257.16 |  | 163.66 | -93.5 | -99.11
133 | 09010131 | 纸面石膏板 |  | m2 | 15.094 | 10.29 |  | 8.75 | -1.54 | -23.25
134 | 09010131@1 | 纸面石膏板 9mm |  | m2 | 630 | 10.29 |  | 8.75 | -1.54 | -970.2
135 | 09010131@2 | 石膏板12mm |  | m2 | 494.045 | 10.29 |  | 11.43 | 1.14 | 563.21
136 | 09010131@3 | 耐火纸面石膏板 9.5mm 耐火 |  | m2 | 88.284 | 10.29 |  | 14.47 | 4.18 | 369.03
137 | 09010131@8 | 纸面石膏板 9.5mm 耐火 |  | m2 | 276.549 | 10.29 |  | 14.47 | 4.18 | 1155.97
138 | 09130101 | 铝塑板 |  | m2 | 2.135 | 64.18 |  | 32.69 | -31.49 | -67.25
139 | 09190101@1 | 硅酸钙板 8mm |  | m2 | 22.071 | 21.43 |  | 19.8 | -1.63 | -35.98
140 | 10010116 | 镀锌轻钢龙骨 75×40 |  | m | 263.558 | 4.14 |  | 5.14 | 1 | 263.56
141 | 10010121 | 镀锌轻钢龙骨 75×50 |  | m | 14.151 | 5.95 |  | 5.21 | -0.74 | -10.47
142 | 10010121@1 | 镀锌轻钢龙骨 75×50 |  | m | 720.032 | 5.95 |  | 5.21 | -0.74 | -532.82
143 | 10010208 | 轻钢龙骨不上人型（跌级）600×600以上 |  | m2 | 101.546 | 20.57 |  | 20.67 | 0.1 | 10.15
144 | 10010209 | 轻钢龙骨不上人型（平面）600×600以上 |  | m2 | 312.942 | 13.72 |  | 13.63 | -0.09 | -28.16
145 | 10030107 | 铝合金T形龙骨 h=35 |  | m | 69.822 | 14.55 |  | 11.53 | -3.02 | -210.86
146 | 10050101 | 木龙骨 |  | m3 | 0.203 | 1380.08 |  | 1408.2 | 28.12 | 5.71
147 | 11010141@5 | 单扇套装平开实木门900*2000mm成品套装门 |  | 樘 | 23 | 1071.49 |  | 620.84 | -450.65 | -10364.95
148 | 11010146@2 | 双扇套装平开实木门 1800*2400 |  | 樘 | 2 | 1800.1 |  | 1330.38 | -469.72 | -939.44
造价员盖执业章：
预 算 员 签 字：
编制日期：
主要材料及价差汇总表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序 号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
149 | 11010201 | 全玻有框门扇（铝合金推拉门80系列壁厚 2.0mm 5+9A+5 钢化普玻） |  | m2 | 8.27 | 128.58 |  | 216.94 | 88.36 | 730.74
150 | 11030126@1 | 甲级钢质防火门 |  | m2 | 0.983 | 771.47 |  | 403.44 | -368.03 | -361.59
151 | 11030226 | 圆钢防盗格栅窗 |  | m2 | 32.64 | 80.91 |  | 157.95 | 77.04 | 2514.59
152 | 11090136@1 | 铝合金钢化玻璃地弹门 |  | m2 | 2.766 | 530.59 |  | 220.47 | -310.12 | -857.78
153 | 11090211@1 | 铝合金推拉窗断桥隔热80系列,厚度1.4mm(5+9A+5双钢玻璃) |  | m2 | 13 | 425.33 |  | 340.69 | -84.64 | -1100.32
154 | 11090226@1 | 普通铝合金推拉窗(含中空玻璃) LOW-E6+9A+6中空玻璃 |  | m2 | 78.548 | 379.97 |  | 201.44 | -178.53 | -14023.25
155 | 11090226@2 | 普通铝合金推拉窗(含中空玻璃)-消防救援窗 LOW-E6+9A+6中空玻璃 |  | m2 | 4.771 | 379.97 |  | 201.44 | -178.53 | -851.86
156 | 11090226@3 | 普通铝合金推拉窗(含中空玻璃) LOW-E6+9A+6中空磨砂玻璃 |  | m2 | 4.771 | 379.97 |  | 216.67 | -163.3 | -779.19
157 | 11090276 | 铝合金百叶窗 |  | m2 | 0.167 | 191.7 |  | 182.46 | -9.24 | -1.54
158 | 11210202 | 铝合金推拉纱窗扇 |  | m2 | 6.8 | 73.6 |  | 70.87 | -2.73 | -18.56
159 | 11210202@1 | 铝合金纱窗 推拉金属 |  | m2 | 25 | 73.6 |  | 109.65 | 36.05 | 901.25
160 | 11250101 | 不锈钢卷帘 |  | m2 | 30.36 | 195.12 |  | 125.38 | -69.74 | -2117.31
161 | 11370101 | 电动装置 |  | 套 | 2 | 1285.79 |  | 1163.72 | -122.07 | -244.14
162 | 12010105 | 榉木线条 25×5 |  | m | 294.465 | 1.29 |  | 4.35 | 3.06 | 901.06
163 | 12010163 | 木踢脚线80mm高 |  | m2 | 1.974 | 222.87 |  | 114.18 | -108.69 | -214.55
164 | 12010204 | 防滑木条 |  | m3 | 0.001 | 1028.63 |  | 882.8 | -145.83 | -0.12
165 | 12030103@1 | 1.2厚黑色镜面不锈钢踢脚线 50×10×1.2 |  | m2 | 4.547 | 145.72 |  | 91.33 | -54.39 | -247.28
166 | 12070107 | 石膏顶角线 80×30 |  | m | 5.031 | 6.86 |  | 3.81 | -3.05 | -15.35
167 | 12070107@1 | 石膏顶角线 80×30 |  | m | 329.365 | 6.86 |  | 3.81 | -3.05 | -1004.56
168 | 12090115 | 塑料压条 |  | m | 0.483 | 6.86 |  | 5.9 | -0.96 | -0.46
造价员盖执业章：
预 算 员 签 字：
编制日期：
主要材料及价差汇总表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序 号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
169 | 13010127 | 苯丙清漆 |  | kg | 143.452 | 55.72 |  | 10.52 | -45.2 | -6484.05
170 | 13010173 | 酚醛调和漆 各色 |  | kg | 0.18 | 8.57 |  | 7.76 | -0.81 | -0.15
171 | 13010261 | 铅油(厚漆) |  | kg | 0.05 | 6.86 |  | 5.9 | -0.96 | -0.05
172 | 13030113 | 苯丙乳胶漆 内墙用 |  | kg | 367.567 | 10.71 |  | 6.24 | -4.47 | -1643.02
173 | 13030113@1 | 苯丙乳胶漆 内墙用 |  | kg | 36.394 | 10.71 |  | 6.24 | -4.47 | -162.68
174 | 13030133 | 成品腻子粉 |  | kg | 2928.163 | 0.86 |  | 0.49 | -0.37 | -1083.42
175 | 13030237 | 聚氨酯甲乙料 |  | kg | 712.364 | 13 |  | 9.73 | -3.27 | -2329.43
176 | 13050125 | 防火涂料 |  | kg | 591.224 | 9.28 |  | 12.65 | 3.37 | 1992.42
177 | 13050143 | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg | 0.06 | 28.12 |  | 7.63 | -20.49 | -1.23
178 | 13050149 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.021 | 20.92 |  | 17.96 | -2.96 | -0.06
179 | 13050155 | 红丹防锈漆 |  | kg | 13.758 | 13.37 |  | 7.63 | -5.74 | -78.97
180 | 13050205 | 防水涂料 JS |  | kg | 206.325 | 10 |  | 11.05 | 1.05 | 216.64
181 | 13050227 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.15 | 18 |  | 15.43 | -2.57 | -0.38
182 | 13330153 | 自粘型防水卷材 |  | m2 | 132 | 8.14 |  | 19.49 | 11.35 | 1498.2
183 | 13330153@1 | 3mm厚铝膜防潮垫 |  | m2 | 82.06 | 8.14 |  | 6.98 | -1.16 | -95.19
184 | 13350115 | 防水密封胶 |  | 支 | 6.28 | 5.57 |  | 4.78 | -0.79 | -4.96
185 | 13350157 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 |  | m | 90.525 | 0.21 |  | 0.19 | -0.02 | -1.81
186 | 13350183 | 密封剂 |  | kg | 17.235 | 8.57 |  | 7.35 | -1.22 | -21.03
187 | 13350201 | 嵌缝膏 |  | kg | 60.242 | 18.86 |  | 16.18 | -2.68 | -161.45
188 | 14010101 | 防腐油 |  | kg | 195.826 | 6.86 |  | 4.2 | -2.66 | -520.9
189 | 14010101@1 | 防腐油 |  | kg | 3.449 | 6.86 |  | 4.2 | -2.66 | -9.17
190 | 14030121 | 汽油(综合) |  | kg | 49.65 | 6.46 |  | 7.87 | 1.41 | 70.01
191 | 14030121@1 | 汽油(综合) |  | kg | 1.196 | 6.46 |  | 7.87 | 1.41 | 1.69
192 | 14050106 | 油漆溶剂油 |  | kg | 15.939 | 3.86 |  | 4.58 | 0.72 | 11.48
193 | 14050106@1 | 油漆溶剂油 |  | kg | 1.48 | 3.86 |  | 4.58 | 0.72 | 1.07
194 | 14050151 | 机油 |  | kg | 0.24 | 10.37 |  | 8.91 | -1.46 | -0.35
195 | 14090115 | 电力复合酯 |  | kg | 2.46 | 17.14 |  | 14.72 | -2.42 | -5.95
造价员盖执业章：
预 算 员 签 字：
编制日期：
主要材料及价差汇总表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序 号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
196 | 14330109 | 硬脂酸 |  | kg | 0.15 | 13.63 |  | 11.7 | -1.93 | -0.29
197 | 14330169 | 二甲苯 |  | kg | 30.156 | 6 |  | 5.14 | -0.86 | -25.93
198 | 14330193 | 丙酮 |  | kg | 3.269 | 8.11 |  | 6.96 | -1.15 | -3.76
199 | 14350193 | 隔离剂 |  | kg | 16.775 | 0.7 |  | 0.6 | -0.1 | -1.68
200 | 14350235 | 界面剂 |  | kg | 12.699 | 1.72 |  | 1.39 | -0.33 | -4.19
201 | 14350271 | 漂白粉(综合) |  | kg | 0.051 | 3.69 |  | 1.59 | -2.1 | -0.11
202 | 14390115 | 氧气 |  | m3 | 1.184 | 3.27 |  | 2.76 | -0.51 | -0.6
203 | 14390141 | 乙炔气 |  | kg | 0.395 | 7.56 |  | 6.5 | -1.06 | -0.42
204 | 14410133 | XY-401胶 |  | kg | 21.406 | 11.39 |  | 9.77 | -1.62 | -34.68
205 | 14410137 | YJ-Ⅲ胶 |  | kg | 21.673 | 11.25 |  | 9.67 | -1.58 | -34.24
206 | 14410149 | 玻璃胶 300ml |  | 支 | 2.315 | 9.67 |  | 8.29 | -1.38 | -3.19
207 | 14410151 | 玻璃胶 335g/支 |  | 支 | 12.453 | 10.29 |  | 8.83 | -1.46 | -18.18
208 | 14410163 | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 649.106 | 1.71 |  | 1.48 | -0.23 | -149.29
209 | 14410181 | 硅酮耐候密封胶 |  | kg | 102.437 | 35.6 |  | 26.45 | -9.15 | -937.3
210 | 14410191 | 建筑胶 |  | kg | 106.973 | 1.1 |  | 0.97 | -0.13 | -13.91
211 | 14410219 | 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) |  | 支 | 148.546 | 19.97 |  | 17.14 | -2.83 | -420.39
212 | 14410223 | 聚醋酸乙烯乳液 |  | kg | 101.872 | 5.57 |  | 4.78 | -0.79 | -80.48
213 | 14410307 | 万能胶 |  | kg | 2.419 | 11.57 |  | 9.95 | -1.62 | -3.92
214 | 14410321 | 粘合剂 |  | kg | 3.47 | 26.14 |  | 15.98 | -10.16 | -35.26
215 | 14410325 | 粘接剂 |  | kg | 2.225 | 21.97 |  | 15.98 | -5.99 | -13.33
216 | 14430175 | 塑料粘胶带 20mm×50m |  | 卷 | 6.181 | 15.28 |  | 13.13 | -2.15 | -13.29
217 | 14430179 | 贴缝网带 |  | m | 945.507 | 0.5 |  | 0.43 | -0.07 | -66.19
218 | 14430195 | 自粘性塑料带 20mm×20m |  | 卷 | 0.85 | 3 |  | 6.9 | 3.9 | 3.32
219 | 15010117 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～6 |  | kg | 0.08 | 6.42 |  | 5.52 | -0.9 | -0.07
220 | 15070205 | 玻璃棉毡 δ75 |  | m2 | 201.096 | 23.57 |  | 20.22 | -3.35 | -673.67
221 | 17010181 | 焊接钢管 DN20 |  | m | 0.205 | 4.94 |  | 5.53 | 0.59 | 0.12
222 | 17050109@1 | 304不锈钢管 |  | t | 0.078 | 18485.24 |  | 13684.26 | -4800.98 | -373.21
223 | 17070215 | 无缝钢管 D22×2 |  | m | 0.09 | 4.57 |  | 4.02 | -0.55 | -0.05
造价员盖执业章：
预 算 员 签 字：
编制日期：
主要材料及价差汇总表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序 号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
224 | 17090101 | 方钢管 25×25×2.5 |  | m | 5.919 | 8.56 |  | 8.04 | -0.52 | -3.08
225 | 17190151 | 输水软管 Φ25 |  | m | 0.18 | 10.45 |  | 8.98 | -1.47 | -0.26
226 | 17250291 | 塑料管综合 |  | kg | 1.03 | 20.62 |  | 14.55 | -6.07 | -6.25
227 | 17250355 | PVC-U塑料水落管 φ110以内 |  | m | 6.3 | 7.47 |  | 17.19 | 9.72 | 61.24
228 | 17270185 | 橡胶软管 DN20 |  | m | 0.088 | 5.1 |  | 4.39 | -0.71 | -0.06
229 | 18150385 | 黑玛钢活接头 DN15 |  | 个 | 20.2 | 3.59 |  | 3.1 | -0.49 | -9.9
230 | 18150391 | 黑玛钢活接头 DN25 |  | 个 | 10.1 | 6.16 |  | 5.29 | -0.87 | -8.79
231 | 18150408 | 黑玛钢六角内接头 DN15 |  | 个 | 16.16 | 1.27 |  | 1.09 | -0.18 | -2.91
232 | 18150413 | 黑玛钢六角内接头 DN25 |  | 个 | 8.08 | 1.9 |  | 1.63 | -0.27 | -2.18
233 | 18210123 | 伸缩节 |  | 只 | 1.62 | 4.79 |  | 5.92 | 1.13 | 1.83
234 | 18250215 | 管卡(带膨胀螺栓) DN32 |  | 套 | 6.3 | 2.21 |  | 1.89 | -0.32 | -2.02
235 | 18250327 | 塑料管卡子 φ110mm以内 |  | 个 | 3.672 | 2.49 |  | 2.15 | -0.34 | -1.25
236 | 18250433 | 镀锌管箍 DN15 |  | 个 | 2.02 | 0.95 |  | 0.82 | -0.13 | -0.26
237 | 19000321 | 截止阀 DN15 |  | 个 | 0.18 | 26.96 |  | 20.43 | -6.53 | -1.18
238 | 19000326 | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 | 0.059 | 30.14 |  | 14.47 | -15.67 | -0.92
239 | 24110186 | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa |  | 块 | 0.209 | 12.86 |  | 11.05 | -1.81 | -0.38
240 | 24590121 | 压力表弯管 DN15 |  | 个 | 0.209 | 4.9 |  | 4.22 | -0.68 | -0.14
241 | 2470034 | 门窗规格料 |  | m3 | 0.003 | 1081.31 |  | 928.04 | -153.27 | -0.43
242 | 2530001 | 其他材料费 |  | 元 | 0.03 | 0.9 |  | 0.78 | -0.12
243 | 25610115 | 吊杆 |  | kg | 110.213 | 3.85 |  | 3.3 | -0.55 | -60.62
244 | 27170101 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm |  | 卷 | 40.356 | 2.79 |  | 2.4 | -0.39 | -15.74
245 | 28010113 | 硬铜绞线 TJ-2.5～4mm2 |  | m | 35.437 | 1.62 |  | 1.41 | -0.21 | -7.44
246 | 28030637 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m | 81.542 | 1.42 |  | 1.5 | 0.08 | 6.52
247 | 28030637@1 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m | 90.009 | 1.42 |  | 1.5 | 0.08 | 7.2
248 | 28030639 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 |  | m | 3.05 | 2.28 |  | 2.31 | 0.03 | 0.09
造价员盖执业章：
预 算 员 签 字：
编制日期：
主要材料及价差汇总表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序 号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
249 | 28030639@1 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 |  | m | 3.05 | 2.28 |  | 2.31 | 0.03 | 0.09
250 | 29060401 | 镀锌电缆吊挂 3.0×50 |  | 套 | 10.629 | 8.79 |  | 7.54 | -1.25 | -13.29
251 | 29060503 | 难燃塑料管接头 20 |  | 个 | 896.301 | 0.33 |  | 0.27 | -0.06 | -53.78
252 | 29090211 | 铜接线端子 20A |  | 个 | 95.41 | 0.53 |  | 0.47 | -0.06 | -5.72
253 | 29090235 | 铜接线端子 DT-6mm2 |  | 个 | 12.18 | 0.82 |  | 0.69 | -0.13 | -1.58
254 | 29250185 | 镀锌电缆卡子 2×35 |  | 套 | 35.013 | 0.9 |  | 0.78 | -0.12 | -4.2
255 | 33010177 | 钢支撑及配件 |  | kg | 64.221 | 6.4 |  | 5.51 | -0.89 | -57.16
256 | 34050133 | 泡沫防潮纸 |  | m2 | 214.06 | 5.14 |  | 4.42 | -0.72 | -154.12
257 | 34090122 | 锯木屑 |  | m3 | 0.662 | 42.86 |  | 36.76 | -6.1 | -4.04
258 | 34090128 | 毛刷 |  | 把 | 5.745 | 0.88 |  | 0.75 | -0.13 | -0.75
259 | 34110103 | 电 |  | kW·h | 164.04 | 0.87 |  | 0.79 | -0.08 | -13.12
260 | 34110117 | 水 |  | m3 | 35.38 | 3.27 |  | 3.7 | 0.43 | 15.21
261 | 34130109 | 标志牌(塑料扁形) |  | 个 | 8.985 | 3.08 |  | 2.65 | -0.43 | -3.86
262 | 35030113 | 脚手架钢管 |  | kg | 129.961 | 2.88 |  | 3.47 | 0.59 | 76.68
263 | 35030119 | 脚手架钢管底座 |  | 个 | 2.059 | 4.17 |  | 4.42 | 0.25 | 0.51
264 | 35030129 | 木脚手板 |  | m3 | 0.915 | 1028.63 |  | 1011.76 | -16.87 | -15.44
265 | 35030141 | 扣件 |  | 个 | 50.977 | 4.8 |  | 4.12 | -0.68 | -34.66
266 | 35030163 | 木支撑 |  | m3 | 0.153 | 1028.63 |  | 882.8 | -145.83 | -22.36
267 | 80010746 | 水泥基自流平砂浆 |  | m3 | 0.317 | 4792.47 |  | 2976.98 | -1815.49 | -576.37
268 | 80010811 | 胶粘剂 DTA砂浆 |  | m3 | 0.111 | 426.06 |  | 365.65 | -60.41 | -6.68
269 | 80210519@1 | 细石混凝土 C20 |  | m3 | 3.144 | 201.61 |  | 346.57 | 144.96 | 455.7
270 | 80230801 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×120×240 |  | m3 | 9.77 | 201.11 |  | 213.14 | 12.03 | 117.53
271 | 80230806 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×190×240 |  | m3 | 9.77 | 201.11 |  | 205.51 | 4.4 | 42.99
272 | B01010101-1 | 钢筋 HPB300φ10以内 |  | kg | 510 | 3.23 |  | 3.37 | 0.14 | 71.4
273 | B03012716 | 金属膨胀螺栓 M8 |  | 套 | 80.924 | 0.31 |  | 0.65 | 0.34 | 27.51
274 | B03012716@1 | 金属膨胀螺栓 M8 |  | 套 | 663.986 | 0.31 |  | 0.65 | 0.34 | 225.76
275 | BC0012 | 抹灰干粉砂浆 M10 |  | kg | 6972.247 | 0.32 |  | 0.3 | -0.02 | -139.44
造价员盖执业章：
预 算 员 签 字：
编制日期：
主要材料及价差汇总表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序 号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
276 | BC0012@1 | 抹灰干粉砂浆 M10 |  | kg | 142.349 | 0.32 |  | 0.3 | -0.02 | -2.85
277 | BC0015 | 地面干粉砂浆 M20 |  | kg | 10216.01 | 0.34 |  | 0.32 | -0.02 | -204.32
278 | BC0015@1 | 地面干粉砂浆 M20 |  | kg | 2547.081 | 0.34 |  | 0.32 | -0.02 | -50.94
279 | BC0053 | 复合木模板 |  | m2 | 41.392 | 28.29 |  | 34.32 | 6.03 | 249.6
280 | BC1508 | 中砂 |  | m3 | 1.749 | 63.08 |  | 128.5 | 65.42 | 114.41
281 | BC1508@1 | 中砂 |  | m3 | 6.345 | 63.08 |  | 128.5 | 65.42 | 415.12
282 | 80210559 | 预拌混凝土 C25 非泵送 |  | m3 | 12.029 | 296.69 |  | 383.46 | 86.77 | 1043.77
283 | 990316510 | 吊装机械(综合) |  | 台班 | 0.077 | 394.14 |  | 338.27 | -55.87 | -4.29
284 | CY | 柴油 |  | kg | 1420.961 | 5.53 |  | 6.58 | 1.05 | 1492.01
285 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 155.2 | 5.53 |  | 6.58 | 1.05 | 162.96
286 | CY@2 | 柴油 |  | kg | 6.344 | 5.53 |  | 6.1 | 0.57 | 3.62
287 | DIAN | 电 |  | kW·h | 4229.789 | 0.87 |  | 0.79 | -0.08 | -338.38
288 | J990701020 | 钢筋调直机 40mm |  | 台班 | 0.519 | 46.55 |  | 39.95 | -6.6 | -3.43
289 | J990921010 | 电焊机(综合) |  | 台班 | 0.245 | 70.02 |  | 60.1 | -9.92 | -2.43
290 | RG | 人工 |  | 工日 | 160.797 | 85 |  | 100 | 15 | 2411.95
|  | 合 计 | [7 empty] | -10962.97
造价员盖执业章：
预 算 员 签 字：
编制日期：

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
5 | 3 | 扬尘治理措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  | 621736.99 |  | 3 | 18652.11
表—13